## Tabelle1
Kostenberechnung §14a EnWG |  |  |  |  | Bemerkungen zu den Zeilen 2-9, die auszufüllen sind:
Netzentgelt brutto in Cent: |  |  |  | 11.88 | Ist auf der Stromabrechnung und auf dem Preisblatt des Netzbetreibers ausgewiesen
Größe PV-Anlage Generatorleistung |  |  |  | 15-25kWp | Größe der Photovoltaikanlage in kWp der Modulleistung auswählen
Nutzbare Kapazität des Stromspeichers in kWh |  |  |  | 11.5 | Speicher kann in der Niedertarifzeit voll aufgeladen werden mit 20% Verlust - ggf. anpassen
Kosten Vorbereitung auf zweiten Zähler für Kaskade (optional für Vergleich Modul 2) |  |  |  | 850 | Einbau Zähler - Erweiterung Zählerkasten…) Zähler Grundgebühr ist schon mit einberechnet
Modul 1 Pauschalbetrag gem. Preisblatt Netzbetreiber |  |  |  | 169 | Ist dem Preisblatt des Netzbetreibers zu entnehmen
Modul 3 Netzentgeltreduzierung in Cent nachts in Q1 und Q4 |  |  |  | 9.5 | Für PV-Betreiber sind nur Niedertarifzeiten nachts in Q1 und Q4 interessant
Modul 3 Netzentgeltreduzierung in Stunden nachts in Q1 und Q4 |  |  |  | 4 | Für PV-Betreiber sind nur Niedertarifzeiten nachts in Q1 und Q4 interessant
Ermäßigung Wärmepumpentarif gegenüber normalem Strompreis in Cent |  |  |  | 0 | Der Wärmepumpentarif ist nur für Modul 2 mit der Kaskade entscheidend
Nächtliche Grundlast im Winter in kW |  |  |  | 0.3 | Die durchschnittliche Grundlast im Winter wird auch in Modul 3 einberechnet
Aufpreis Messstellenbetrieb iMSys €/Jahr: |  |  |  | 90 | Ab hier findet die automatische Berechnung statt - bitte nichts verändern!
Steuerungstechnik gem. §14a EnWG €/Jahr: |  |  |  | 50
Weitere allgemeine Bemerkungen:
Verbrauch E-Auto aus dem Netz in kWh pro Jahr: |  |  |  | 800 | Die Berechnung bezieht sich auf PV-Betreiber mit Stromspeicher. Der Speicher wird in den
Verbrauch Wärmepumpe aus dem Netz in kWh pro Jahr: |  |  |  | 3100 | nächtlichen Niedertarifzeiten voll geladen und wird minimum in den täglichen
Hochtarifzeiten entladen. Weitere Verbraucher wie Spülmaschine, Waschmaschine oder
Modul 2 mit Kaskade |  |  | Modul 1+3 ohne Kaskade |  | Wäschetrockner können in den Niedertarifzeiten betrieben werden und so weitere
Jährliche Kosten: |  | 202.5 | Jährliche Kosten: | 140 | Einsparungen bringen. Das E-Auto wird im Winter ausschließlich in den Niedertarifzeiten
Ersparnis Modul 2 §14a EnWG: |  | 277.992 | Ersparnis Modul 1 §14a EnWG: | 169 | geladen. Die Berechnung bezieht sich auf den nächtlichen Netzbezug von Oktober bis März.
|  |  | Ersparnis Modul 3 §14a EnWG: | 149.3273
Ersparnis pro Jahr: |  | 75.492 | Ersparnis pro Jahr: | 178.3273
Vorteil Kaskade: |  | -102.8353
| 3-4,5ct | 0-2kWp | 0-6000kWh | 90
| 4,5-6ct | 2-7kWp | 6000-10000kWh | #REF!
| 6-7,5ct | 7-15kWp | 10000-20000kWh
| 7,5-9ct | 15-25kWp | 20000-50000kWh
| 9-10,5ct | 25-100kWp | 50000-100000kWh
10,5-12ct
12-13,5ct
13,5-15ct
15-16,5ct

## Tabelle2
Spalte1
0-2kWp
2-15kWp
15-25kWp
25-50kWp