## Gas
Vergleichsrechnung Kosten Gastherme zu Wärmepumpe mit und ohne Photovoltaik-Unterstützung
Bitte ausfüllen und Erläuterungen unten beachten
1 | Alter Gastherme | unter 20 Jahre
2 | Jahreseinkommen < 40.000 € | Nein
3 | Kältemittel R290 oder Erd-/Sole-WP | Ja
4 | Jahresverbrauch kWh | 21000
5 | Aktueller Gaspreis in Cent | 6.27
6 | Steigerung Kosten Energie in Prozent | 5
7 | Steigerung CO2-Preis ab 2027 in Prozent | 10
8 | Sanierungsstand Gebäude | Individueller Wert Zeile darunter
9 | Alternativ zu Zeile 13 individuelle JAZ | 3.7
10 | Strompreis in Cent (ggf. WP-Tarif) | 29.5
11 | Photovoltaik Jahresertrag | 5000-10000 kWh
12 | Angebot Wärmepumpe in Euro | 28500
13 | Angebot Gastherme in Euro | 10000
| Betriebskosten |  |  |  | Betriebs-Parameter |  |  |  |  | Investitionskosten in Euro nach Förderung |  |  |  |  | Fördersätze in Prozent
14 | Wärmebedarf jährlich in kWh | 17850 |  |  | Jahresarbeitszahl WP: |  |  | 3.7 |  | Anschaffungspreis Wärmepumpe |  |  | 18525 |  | Grundförderung |  |  | 30
15 | Strombedarf Wärmepumpe in kWh | 4824.3243 |  |  | Anteil PV-Strom in kWh: |  |  | 1061.3514 |  | Anschaffungspreis Gastherme |  |  | 10000 |  | Geschwindigkeitsbonus |  |  | 0
16 | Energiekosten Wärmepumpe jährlich | 1216.2122 |  |  | Strompreis Wärmepumpe |  |  | 0.2521 |  | Aufpreis Wärmepumpe |  |  | 8525 |  | Einkommensbonus |  |  | 0
[5 empty] | Gesamtförderung in Prozent |  |  | 35 |  | Maximale Fördersumme |  |  | 28500 |  | Innovationsbonus |  |  | 5
17 | Zinssatz Finanzierung in Prozent | 3.9% | [7 empty] | Finanzierung/Kapitalanlage |  |  | -1658.2328
18 | Laufzeit Monate | 96
Entwicklung Heizkosten
| Jahr | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
| CO2-Preis pro Tonne | 45 | 55 | 65 | 71.5 | 78.65 | 86.515 | 95.1665 | 104.6831 | 115.1515 | 126.6666 | 139.3333 | 153.2666 | 168.5933 | 185.4526 | 203.9978 | 224.3976 | 246.8374
| Entwicklung Heizkosten Gas | 1676.76 | 1810.578 | 1951.0869 | 2081.1282 | 2220.9204 | 2371.2756 | 2533.0796 | 2707.2978 | 2894.9834 | 3097.2852 | 3315.4575 | 3550.8691 | 3805.0152 | 4079.5289 | 4376.1945 | 4696.9624 | 5043.9644
| Entwicklung Heizkosten regenerativ | 1216.2122 | 1277.0228 | 1340.8739 | 1407.9176 | 1478.3135 | 1552.2292 | 1629.8406 | 1711.3326 | 1796.8993 | 1886.7442 | 1981.0815 | 2080.1355 | 2184.1423 | 2293.3494 | 2408.0169 | 2528.4177 | 2654.8386
| Gesamtausgaben Gastherme | 11676.76 | 13487.338 | 15438.4249 | 17519.5531 | 19740.4735 | 22111.7491 | 24644.8288 | 27352.1266 | 30247.1099 | 33344.3952 | 36659.8526 | 40210.7217 | 44015.7369 | 48095.2658 | 52471.4603 | 57168.4227 | 62212.3871
| Gesamtausgaben Wärmepumpe | 21399.445 | 22676.4677 | 24017.3416 | 25425.2592 | 26903.5727 | 28455.8019 | 30085.6425 | 31796.9751 | 33593.8744 | 35480.6187 | 37461.7001 | 39541.8357 | 41725.978 | 44019.3274 | 46427.3443 | 48955.762 | 51610.6006
Erläuterungen:
1 | Gem. BEG gilt der Fördersatz für Gasthermen erst ab einem Betriebsalter von über 20 Jahren.
2 | Gem. BEG gilt der Fördesatz bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen bis 40.000 Euro. Grundlage ist der Durchschnitt der letzten beiden Jahre.
3 | Gem. BEG gilt der Fördersatz bei Einsatz des klimaneutralen Kältemittels R290 oder bei Einsatz einer Sole- oder Erdwärmepumpe.
4 | Hier wird der gemittelte Jahresverbrauch der Gastherme eingetragen.
5 | Hier wird der aktuelle Gaspreis pro kWh ohne Grundgebühr eingetragen.
6 | Die hier eingetragene prozentuale Energiekostensteigerung (Prozent/Jahr) wirkt sich gleichermaßen auf Strom- und Gaspreise aus.
7 | Bis 2026 ist der CO2-Preis pro Tonne CO2 festgelegt, ab 2027 übernimmt der EU-Emissions-Zertifikatehandel. Die prozentuale Steigerung kann hier eingetragen werden.
8 | Die Wahl des Sanierungsstands des Gebäudes bestimmt die Arbeitzahl der Wärmepumpe (Verhältnis Stromverbrauch zu Wärmebereitstellung). Diese Zeile kann als Gradmesser genutzt werden, wenn die JAZ nicht bekannt ist.
9 | Wenn die Jahresarbeitszahl bekannt ist, kann in Nummer 8 "Individuelle Wert eine Zeile tiefer" ausgewählt werden, dann wird der hier eingetragene Individual-Wert übernommen.
10 | Hier wird der aktuelle Strompreis eingetragen. Wenn ein Wärmepumpen-Tarif existiert, kann dieser eingetragen werden. Dieser wird dann auch für den Stromverbrauch der Gastherme berechnet und verbessert so das Ergebnis für die Gastherme geringfügig.
11 | Hier wird der Bereich des PV-Jahresertrags ausgewählt. Dieser bestimmt in Verbindung mit der Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe und der benötigten Heizenergie den Anteil der Heizenergie, den die Photovoltaikanlage abdeckt.
12 | Hier wird die Angebotssumme für die Installation einer Wärmepumpe inkl. aller dazugehörigen Arbeiten vor Förderung eingetragen.
13 | Hier wird die Angebotssumme für die Installation einer Gastherme inkl. aller dazugehörigen Arbeiten eingetragen.
14 | Der Wärmebedarf wird anhand des bisherigen Verbrauchs der Gastherme ermittelt, indem der Wirkungsgrad der Gastherme herausgerechnet wird.
15 | Der Strombedarf der Wärmepumpe ist das Ergebnis des Wärmebedarfs durch die Jahresarbeitszahl dividiert.
16 | Die jährlichen Gesamt-Energiekosten der Wärmepumpe werden aus dem Strombedarf der Wärmepumpe und dem Strompreis der Wärmepumpe ermittelt. Dieser setzt sich aus den anteiligen Netzbezugskosten und den PV-Kosten (10 ct / kWh Gestehungskosten) zusammen
17 | Bei einer Finanzierung muss hier der Zinssatz des Darlehens eingegeben werden. Bei Eigenkapitalfinanzierung muss hier der Prozentsatz einer möglichen Kapitalanlage angegeben werden
18 | Hier wird die Laufzeit des Darlehens oder der Kapitalanlage eingegeben

## Öl
Vergleichsrechnung Kosten Ölheizung zu Wärmepumpe mit und ohne Photovoltaik-Unterstützung
Bitte ausfüllen und Erläuterungen unten beachten
1 | Ölheizung zum Austausch | Ja
2 | Jahreseinkommen < 40.000 € | Nein
3 | Kältemittel R290 oder Erd-/Sole-WP | Ja
4 | Jahresverbrauch Liter | 2450
5 | Aktueller Preis pro Liter in Cent | 100
6 | Steigerung Kosten Energie in Prozent | 3
7 | Steigerung CO2-Preis ab 2027 in Prozent | 12
8 | Sanierungsstand Gebäude | Individueller Wert Zeile darunter
9 | Alternativ zu Zeile 13 individuelle JAZ | 3.8
10 | Strompreis in Cent (ggf. WP-Tarif) | 32
11 | Photovoltaik Jahresertrag | 5000-10000 kWh
12 | Angebot Wärmepumpe in Euro | 28500
13 | Angebot Ölheizung in Euro | 10000
| Betriebskosten |  |  |  | Betriebs-Parameter |  |  |  |  | Investitionskosten in Euro nach Förderung |  |  |  |  | Fördersätze in Prozent
14 | Wärmebedarf jährlich in kWh | 20408.5 |  |  | Jahresarbeitszahl WP: |  |  | 3.8 |  | Anschaffungspreis Wärmepumpe |  |  | 12825 |  | Grundförderung |  |  | 30
15 | Strombedarf Wärmepumpe in kWh | 5370.6579 |  |  | Anteil PV-Strom in kWh: |  |  | 1181.5447 |  | Anschaffungspreis Ölheizung |  |  | 10000 |  | Geschwindigkeitsbonus |  |  | 20
16 | Energiekosten Wärmepumpe jährlich | 1458.6707 |  |  | Strompreis Wärmepumpe |  |  | 0.2716 |  | Aufpreis Wärmepumpe |  |  | 2825 |  | Einkommensbonus |  |  | 0
[5 empty] | Gesamtförderung in Prozent |  |  | 55 |  | Maximale Fördersumme |  |  | 28500 |  | Innovationsbonus |  |  | 5
17 | Zinssatz Finanzierung in Prozent | 3.9% | [7 empty] | Finanzierung/Kapitalanlage |  |  | -549.5024
18 | Laufzeit Monate | 96
Entwicklung Heizkosten
| Jahr | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
| CO2-Preis pro Tonne | 45 | 55 | 65 | 72.8 | 81.536 | 91.3203 | 102.2788 | 114.5522 | 128.2985 | 143.6943 | 160.9376 | 180.2501 | 201.8801 | 226.1057 | 253.2384 | 283.6271 | 317.6623
| Entwicklung Heizkosten Öl | 2881.55 | 3032.7854 | 3188.5578 | 3334.7499 | 3491.392 | 3659.5253 | 3840.3095 | 4035.0371 | 4245.1488 | 4472.251 | 4718.1361 | 4984.8038 | 5274.4864 | 5589.676 | 5933.156 | 6308.0351 | 6717.7867
| Entwicklung Heizkosten regenerativ | 1458.6707 | 1502.4308 | 1547.5037 | 1593.9288 | 1641.7467 | 1690.9991 | 1741.7291 | 1793.981 | 1847.8004 | 1903.2344 | 1960.3314 | 2019.1414 | 2079.7156 | 2142.1071 | 2206.3703 | 2272.5614 | 2340.7382
| Gesamtausgaben Ölheizung | 12881.55 | 15914.3354 | 19102.8932 | 22437.6431 | 25929.0351 | 29588.5604 | 33428.8699 | 37463.907 | 41709.0558 | 46181.3068 | 50899.4429 | 55884.2467 | 61158.733 | 66748.4091 | 72681.565 | 78989.6001 | 85707.3869
| Gesamtausgaben Wärmepumpe | 14833.173 | 16335.6039 | 17883.1076 | 19477.0364 | 21118.7831 | 22809.7822 | 24551.5113 | 26345.4923 | 28193.2926 | 30096.527 | 32056.8585 | 34075.9998 | 36155.7154 | 38297.8225 | 40504.1928 | 42776.7542 | 45117.4924
Erläuterungen:
1 | Gem. BEG gilt der Fördersatz für Ölheizungen altersunabhängig.
2 | Gem. BEG gilt der Fördesatz bei einem zu versteuernden Haushaltseinkommen bis 40.000 Euro. Grundlage ist der Durchschnitt der letzten beiden Jahre.
3 | Gem. BEG gilt der Fördersatz bei Einsatz des klimaneutralen Kältemittels R290 oder bei Einsatz einer Sole- oder Erdwärmepumpe.
4 | Hier wird der gemittelte Jahresverbrauch der Ölheizung eingetragen.
5 | Hier wird der aktuelle Literpreis für Heizöl eingetragen.
6 | Die hier eingetragene prozentuale Energiekostensteigerung (Prozent/Jahr) wirkt sich gleichermaßen auf Strom- und Ölpreis aus.
7 | Bis 2026 ist der CO2-Preis pro Tonne CO2 festgelegt, ab 2027 übernimmt der EU-Emissions-Zertifikatehandel. Die prozentuale Steigerung kann hier eingetragen werden.
8 | Die Wahl des Sanierungsstands des Gebäudes bestimmt die Arbeitzahl der Wärmepumpe (Verhältnis Stromverbrauch zu Wärmebereitstellung). Diese Zeile kann als Gradmesser genutzt werden, wenn die JAZ nicht bekannt ist.
9 | Wenn die Jahresarbeitszahl bekannt ist, kann in Nummer 8 "Individuelle Wert eine Zeile tiefer" ausgewählt werden, dann wird der hier eingetragene Individual-Wert übernommen.
10 | Hier wird der aktuelle Strompreis eingetragen. Wenn ein Wärmepumpen-Tarif existiert, kann dieser eingetragen werden. Dieser wird dann auch für den Stromverbrauch der Gastherme berechnet und verbessert so das Ergebnis für die Gastherme geringfügig.
11 | Hier wird der Bereich des PV-Jahresertrags ausgewählt. Dieser bestimmt in Verbindung mit der Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe und der benötigten Heizenergie den Anteil der Heizenergie, den die Photovoltaikanlage abdeckt.
12 | Hier wird die Angebotssumme für die Installation einer Wärmepumpe inkl. aller dazugehörigen Arbeiten vor Förderung eingetragen.
13 | Hier wird die Angebotssumme für die Installation einer Ölheizung inkl. aller dazugehörigen Arbeiten eingetragen.
14 | Der Wärmebedarf wird anhand des bisherigen Verbrauchs der Ölheizung ermittelt, indem der Wirkungsgrad der Gastherme herausgerechnet wird.
15 | Der Strombedarf der Wärmepumpe ist das Ergebnis des Wärmebedarfs durch die Jahresarbeitszahl dividiert.
16 | Die jährlichen Gesamt-Energiekosten der Wärmepumpe werden aus dem Strombedarf der Wärmepumpe und dem Strompreis der Wärmepumpe ermittelt. Dieser setzt sich aus den anteiligen Netzbezugskosten und den PV-Kosten (10 ct / kWh Gestehungskosten) zusammen
17 | Bei einer Finanzierung muss hier der Zinssatz des Darlehens eingegeben werden. Bei Eigenkapitalfinanzierung muss hier der Prozentsatz einer möglichen Kapitalanlage angegeben werden
18 | Hier wird die Laufzeit des Darlehens oder der Kapitalanlage eingegeben

## Variablen (hidden)
über 20 Jahre | vor 1980 unsaniert | Bis 5000 kWh | Ja
unter 20 Jahre | vor 1980 teilsaniert | 5000-10000 kWh | Nein
| vor 1980 vollsaniert | 10000-15000 kWh
| unsaniert zwischen 1980 und 1995 | 15000-20000 kWh
| saniert zwischen 1980 und 1995 | Über 20000 kWh
| zwischen 1995 und 2010 | Keine PV
nach 2010
Individueller Wert Zeile darunter